微电子工艺实验室安全卫生工作管理条例

- 进入洁净室前，必须知会管理人，并已通过基本的实验室培训；

- 进入洁净室严禁吸烟、饮食，除规定纸张及物品外，其它物品一概不得携入洁净室，并严禁嬉闹奔跑；

- 进入洁净室前，需一进室外脱去外套、鞋子，将鞋置于鞋柜内，书包和外套置于柜子内；

- 进入二进室，从衣柜相应的地方取出洁净服，依程序穿着洁净服，把鞋子、帽子整理好，佩戴好手套和口罩；

- 洁净服着妥后，排队通过风淋室，去除灰尘才能进入洁净室；

- 不论进入或离开洁净室，须按规定在二进室穿脱洁净服，不可在其它区域，尤其是不可在洁净室内边走边脱；

- 洁净服应定期清洗，有破损，脱线时，应即换新；

- 脱下洁净服后，必须把洁净服叠好，放进衣柜相应的位置；

- 二进室的衣柜，除了放置洁净服等规定物品外，不得放置其它物品；

- 洁净服等不得携出洁净室，用毕放置于规定的地方；

- 任何东西进入洁净室，必须用酒精擦拭干净；

- 任何设备的进入，请知会管理人，在洁净室外擦拭干净，方可进入；

- 未通过考核之仪器，禁止使用，若遇紧急情况，得依紧急处理步骤作适当处理，例如关闭水、电、气体等开关。

电子与信息工程学院

2019年4月